包1：

| 宫腔电切镜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | 具备 |
| ★3 | 提供投报产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 不得随机配置需要使用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 8 | 数量 | 2套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 光学内窥镜 |  |
| 1.1 | 12°光学内窥镜 | 具备 |
| 1.2 | 直径≤4mm | 具备 |
| 2 | 宫腔电切镜附件（外管鞘） |  |
| 2.1 | 外鞘直径≤8.5mm | 具备 |
| 2.2 | 可旋转，双旋阀 | 具备 |
| 2.3 | 可旋转持续灌流电切镜 | 具备 |
| 3 | 宫腔电切镜附件（内管鞘） |  |
| 3.1 | 可适配8.5mm外鞘使用，具有防堵塞系统，保证手术正常进行 | 具备 |
| 4 | 宫腔电切镜附件（工作把手） |  |
| 4.1 | 工作把手，被动式 | 具备 |
| 4.2 | 采用单触锁定系统，拆装便捷耐用 | 具备 |
| 4.3 | 可高温高压灭菌 | 具备 |
| #5 | 所有部件均可高温高压灭菌 | 具备 |
| 6 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 7 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 8 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 9 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 10 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

包2：

| 泌尿电切镜系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | 具备 |
| ★3 | 提供投报产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 不得随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 8 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 医用液晶监视器 | 具备 |
| 1.1 | ≥26寸专业医用彩色液晶监视器，抗电刀干扰 | 具备 |
| 1.2 | 分辨率≥1920×1080，具有高清数字接口和模拟信号接口 | 具备 |
| 2 | 高清摄像主机 | 具备 |
| 2.1 | 数字高清主机，分辨率≥1920*1080 | 具备 |
| 2.2 | 不增加模块的条件下，主机系统具备2D/3D模式自由切换功能 | 具备 |
| #2.3 | 具有特殊光成像功能，通过特殊光对黏膜下病变的观察，提高早癌诊断率 | 具备 |
| 2.4 | 具备电子缩放功能、预冻结功能 | 具备 |
| 2.5 | 具备图像旋转功能；用户设定模式 | 具备 |
| 2.6 | 画中画功能、数字化动态、静态图像存储 | 具备 |
| 2.7 | 主机可集成摄像主机和LED冷光源（一体或分体），冷光源使用寿命≥10000小时 | 具备 |
| #2.8 | 可以连接电子膀胱镜、电子输尿管镜等软性镜 | 具备 |
| 3 | 高清摄像头 |  |
| 3.1 | 分辨率≥1920*1080P | 具备 |
| 3.2 | 电切镜专用 | 具备 |
| 3.3 | 导光束 | 具备 |
| 4 | 多功能高频电刀 |  |
| #4.1 | 与主机系统同品牌 | 具备 |
| 4.2 | 功率≥300W | 具备 |
| 4.3 | 拥有多种切割、凝血模式，具备单极、双极、生理盐水等离子输出功能，适用于开放、腹腔镜、内镜手术 | 具备 |
| 4.4 | 防电击保护程度CF型 | 具备 |
| 4.5 | 可在生理盐水环境中进行电切 | 具备 |
| 4.6 | 具备自动排烟功能 | 具备 |
| 5 | 液体灌注泵 | 具备 |
| 5.1 | 流速≥30-500ml/min可调 | 具备 |
| 5.2 | 压力设定≥15-150mmHg | 具备 |
| 5.3 | 具有过压保护功能 | 具备 |
| 6 | 电切镜（2套） | 具备 |
| 6.1 | 12度内窥镜 | 具备 |
| 6.2 | 外管鞘≤26Fr，双管道可持续灌流 | 具备 |
| 6.3 | 被动式工作把手 | 具备 |
| 6.4 | 具有环形、针形、球形电极 | 具备 |
| 7 | 图文工作站 | 具备 |
| 7.1 | 内存≥4GB DDR3 | 具备 |
| 7.2 | 硬盘≥500GB /7200 转 | 具备 |
| 7.3 | 光驱：DVD 光驱 | 具备 |
| 7.4 | 网卡：集成千兆以太网卡 | 具备 |
| 7.5 | 显示器≥19 英寸宽屏液晶显示器 | 具备 |
| 8 | 台车：体积小巧，稳定安全，方便移动，满足科室要求 | 具备 |
| 9 | 提供配套所需专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 10 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 11 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 12 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 13 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |