目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	9

第三章  磋商办法	20

第四章  合同条款及格式	26

第五章  服务内容及要求	33

第六章  响应文件格式	38

# 第一章  竞争性磋商公告

【平公资采20251103号】叶县城市管理局叶县城市生命线安全风险评估及运行监测系统项目-竞争性磋商公告

项目概况

叶县城市管理局叶县城市生命线安全风险评估及运行监测系统项目的潜在供应商应在平顶山市公共资源交易中心系统获取招标文件，并于2025年11月27日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：叶财磋商-2025-86

2、项目名称：叶县城市管理局叶县城市生命线安全风险评估及运行监测系统项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：776000元

最高限价：776000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采20251103号-1 | 叶县城市管理局叶县城市生命线安全风险评估及运行监测系统项目 | 776000 | 776000 | 是 | 776000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：叶县城市生命线安全风险评估及运行监测系统，具体内容详见磋商文件。

5.2 资金来源：财政资金，已落实；

5.3 服务期限：合同签订后60天内完成全部内容，系统免费运维1年；

5.4 质量标准：按照《河南省城市基础设施生命线安全风险评估导则（试行）》等相关标准规范，满足省政府对城市生命线安全工程的考核要求；

5.5标段划分：一个标段；

6、合同履行期限：同服务期限。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定；

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商具有独立法人资格，并持有有效的营业执照（提供有效营业执照）；

3.2供应商需作出自身符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的信用承诺函，按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，不再需要提供以下证明材料：

1）具有良好的商业信誉的证明材料；

2）符合国家相关规定的财务状况报告；

3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（成立不足三年的新企业从成立时间开始承诺）；

6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在投标时，需按照规定提交相关承诺函（格式见采购文件）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动（提供承诺函,格式自拟)。

5、本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包，本项目采用资格后审，供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果，包括上报主管部门；采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性，供应商对核实须配合。（提供承诺函，格式自拟）。

三、获取采购文件

1、时间：2025年11月17日至2025年11月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

3、方式：潜在供应商凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心电子交易系统下载文件（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）。

4、售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2025年11月27日09时00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

五、响应文件开启

1.时间：2025年11月27日09时00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.供应商应“通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉”内容。

3.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

4.监督单位：叶县财政局

统一社会信用代码：1141042200548215XM

联系人：周先生

电话：0375-2316208

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：叶县城市管理局

地址：叶县叶廉路原县委招待所院内

联系人：李女士

联系方式：0375-3311118

2.采购代理机构信息

名称：河南山海工程咨询有限公司

地址:平顶山市卫东区黄金路地矿局8号院5号楼1单元

联系人：李女士

联系方式：0375-3389832

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：15737575068

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读磋商文件，并注意以下事项。

1.供应商应按磋商文件规定编制、提交电子响应文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质响应文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子响应文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山响应文件制作系统”，按采购文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子响应文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子响应文件的提交

5.1加密电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

6、河南省政府采购网注册事宜：供应商应在竞争性磋商文件规定的响应文件提交截止时间（开标时间 ）之前在河南省政府采购网进行注册。

“不见面”开标注意事项及操作流程

1、开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的响应文件不予接收。

2、如出现供应商的电子响应文件无法解密的情况，供应商应及时联系采购人（代理机构）进行说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是响应文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有响应文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收。

5、解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：叶县城市管理局 地址：叶县叶廉路原县委招待所院内 联系人：李女士 联系电话：0375-3311118 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南山海工程咨询有限公司 地址：平顶山市卫东区黄金路地矿局8号院5号楼1单元 联系人：张先生 电话：15737575068 |
| 3 | 项目名称 | 叶县城市管理局叶县城市生命线安全风险评估及运行监测系统项目 |
| 4 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 5 | 采购内容 | 叶县城市生命线安全风险评估及运行监测系统，具体内容详见磋商文件。 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 采购项目属性 | 货物 服务 □工程 |
| 8 | 合同履行期限 | 同服务期限 |
| 9 | 服务期限 | 合同签订后60天内完成全部内容，系统免费运维1年 |
| 10 | 质量标准 | 按照《河南省城市基础设施生命线安全风险评估导则（试行）》等相关标准规范，满足省政府对城市生命线安全工程的考核要求 |
| 11 | 申请人资格要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 13 | 踏勘现场及答疑 | 不组织 □组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 □召开 |
| 15 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等 |
| 16 | 投标截止时间 | 2025年11月27日09时00分（北京时间） 注：全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 17 | 响应文件电子版 | 加密版响应文件1份（.file格式），并按规定进行上传。 |
| 18 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止后60日历天 |
| 19 | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 竞争性磋商文件费用 | 不收取 |
| 20 | 电子签章或盖章要求 | 响应文件应按竞争性磋商文件要求加盖单位公章、签字、盖章。响应文件中的各类证书及企业相关证明资料复印件须加盖供应商电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，响应文件中应附法定代表人有效授权委托书。 |
| 21 | 递交响应文件地点 | 在平顶山市公共资源交易系统中递交响应文件。 本项目实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件。 |
| 22 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：平顶山市公共资源交易中心 |
| 23 | 开标程序 | 开标时，首先由供应商使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行解密，待所有供应商响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密响应文件进行唱标。 |
| 24 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：磋商小组成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总人数的三分之二。 评标专家确定方式:由招标人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 25 | 是否授权评标委会 确定中标人 | 否，由磋商小组按供应商最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。 |
| 26 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：张先生 联系电话：15737575068 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 27 | 最高投标限价 | 最高限价：776000.00元 注：超出最高限价按废标处理。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 招标代理费参照豫招协【2023】002号文规定的代理服务费收费标准，由中标人向代理公司缴纳代理服务费，此项费用由投标供应商综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。 |
| 29 | 付款方式 | 1.乙方向甲方提交初步成果后，甲方向乙方支付合同总额的 30%； 2.乙方向甲方提交的最终成果后，甲方向乙方支付至合同总额的 60%； 3.甲方验收合格并经相关主管部门审查通过后，甲方向乙方支付至合同总额的 100%； |
| 30 | 验收要求 | 按照《河南省城市基础设施生命线安全风险评估导则》等相关标准规范，满足省政府对城市生命线安全工程的考核要求。 |
| 31 | 政采领域优化营商 环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入竞争性磋商文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 该项目专门面向中小企业采购,整体预留采购份额。 |
| 32 | 河南省政府采购合同融资告政策知函 | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动! 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购(2017)10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 33 | 本项目所属行业 | 本项目所属行业：其他未列明行业 中小企业划型标准：中小微企业划分按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）”规定的划型标准为依据。 |

### 供应商须知

一、总则

1.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用,不论磋商的结果如何,招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.2 如有必要，采购人有权通过意向书，让成交人在合同签字生效前开始必要的技术工作。

1.3 供应商不得转让磋商文件。

二、资格审查

资格审查时需提供证明材料：具体详见“竞争性磋商公告”中“申请人资

格要求”。

三、磋商文件

3.1 磋商文件

供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求上传全部资料或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，该磋商将被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

3.2 磋商文件的澄清

3.2.1 任何要求澄清磋商文件的供应商，均应在下载磋商文件后在电子交易系统中提出。招标代理机构将在电子交易系统中予以答复。供应商不得与招标代理机构和采购人私下接触。

3.3 磋商文件的修改

3.3.1 采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行修改。

3.3.2 磋商文件的修改将在电子交易系统中通知所有下载磋商文件的供应商,并对他们具有约束力。

3.3.3 采购人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有下载竞争性磋商文件的供应商。

3.3.4 供应商在收到招标代理机构的传真后24小时内予以回函确认，否则不论供应商是否收到，均认为已收到，由此产生的后果由供应商全部承担。

四、响应文件

4.1 响应文件的编制依据

4.1.1 招标代理机构提供的磋商文件及有关资料；

4.1.2 相关的法律法规。

4.2 响应文件格式

响应文件应包括以下内容：

4.2.1 磋商函

4.2.2 磋商报价函附录

4.2.3 法定代表人身份证明

4.2.4 授权委托书

4.2.5 服务方案

4.2.6 资格审查资料

4.2.7 竞争性磋商文件要求的其它全部资料

4.3 磋商报价

本次磋商，供应商在磋商文件中投报的报价为首次报价，再经一次报价后以最后一次确定的报价作为最终报价（最终报价不能高于首次报价，高于首次报价视为无效报价）。

4.4 响应文件的有效期

4.4.1 响应文件的有效期自响应文件提交截止后60日历天。

4.4.2 在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标监督管理机构核准，招标代理机构可以在平顶山市公共资源电子化交易系统向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝这种要求，同意延长磋商有效期的供应商不允许修改磋商文件。

4.5 磋商保证金

根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“二、降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。

4.6 响应文件的修改

4.6.1 文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表达的数值为准；

4.6.2 文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

4.7 响应文件的编制要求

4.7.1供应商所上传的电子化响应文件，应是通过中心响应文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版响应文件。生成的电子版响应文件包含用于响应文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的响应文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

4.7.2电子化响应文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。

4.8 参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效:

4.8.1 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

4.8.2 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

4.8.3 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

4.8.4 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.8.5 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

4.8.6 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

4.8.7 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

4.8.8 其它涉嫌串通的情形。

五、磋商程序

5.1 磋商小组对各供应商的资格性、递交的响应文件的符合性进行审阅，以判定各供应商资格、响应文件的有效性，审阅结束后，确定进入二次报价（最终报价）磋商阶段的供应商名单；

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2 磋商小组所有成员应当与供应商进行磋商，并给予所有通过资格审查和符合性审查合格的供应商平等的磋商机会；

5.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表电子签章；

5.4 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分；

5.5 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分；

5.6 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐；

5.7 由采购人向成交方签发成交结果通知书；

5.8 供需双方签订合同。

六、成交原则

6.1磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较并出具评审报告,评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告；

6.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商；

6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书；

6.4采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、响应文件等事项签订政府采购合同。采购人不得与成交供应商订立背离磋商文件等实质性内容的协议；

6.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人将把排名第二的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同（以此类推）,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、确定成交供应商的标准方法

详见竞争性磋商文件第三章“磋商办法”。

八、成交通知书和签订合同

8.1确定成交供应商后,由采购人向成交供应商签发《成交通知书》，成交供应商应于《成交通知书》签发之日起三日内及时领取《成交通知书》。采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、响应文件签订政府采购合同。《成交通知书》、竞争性磋商文件（包括澄清文件）、磋商记录及成交供应商的响应性文件等，均为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

8.2成交供应商应在与采购人签订合同后，按采购人要求履行合同。

8.3本项目不允许供应商拟在成交后将成交项目交由他人完成,未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

8.4成交供应商不按照竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件确定的事项签订政府采购合同或者另行签订背离合同实质性内容的协议的或成交通知书发出后无正当理由不签订采购合同的，采购人有权追究成交供应商的责任。若给采购人造成损失的，应予赔偿，并上报主管部门。

8.5政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

- 需要补充的其他内容

# 第三章  磋商办法

一、磋商原则

1、坚持公平、公正的原则，公正地对待所有磋商供应商。

2、坚持竞争性磋商文件的所有相关规定，择优定标。

二、磋商程序

（一）磋商

磋商活动由采购代理机构组织，磋商小组所有成员在电子交易系统中与供应商在规定时间内进行磋商。

（二）磋商小组

由采购人组织成立磋商小组，磋商小组成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总人数的三分之二。

（三）磋商程序

1、首次磋商报价即响应文件中的报价；

2、资格性审查与符合性审查；

3、磋商小组与通过审查的供应商进行二次报价磋商；

4、磋商文件中服务要求及合同草案条款有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商；

5、经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

（四）评审磋商文件

4.1资格性审查的内容：

符合竞争性磋商公告“二、申请人资格要求”

4.2符合性审查的内容：

（1）响应性文件电子印章和签章齐全；

（2）磋商有效期满足磋商文件要求；

（3）供应商所提交的报价表中未出现两个报价；

（4）供应商未以他人名义投标,串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标；

（5）采购范围（采购内容）、服务期限、服务质量等满足磋商文件要求；

（6）无其它实质性偏离或不响应磋商文件、不符合法律法规的情况。

以上资格性审查、符合性审查未通过的，其响应性文件为无效响应性文件。

（五）磋商办法

经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评分法（满分100分），是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

| 分值构成 （总分100分） |  | 磋商报价：10分 技术部分：80分 综合部分：10分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 3.1 | 磋商报价 （10分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10 注： 1、报价应在保证服务质量的前提下以公平、合理且对采购人有利为原则。投标报价是评标综合打分的依据之一，但不是唯一依据，也不是决定性因素。 投标报价应是在保证采购要求和服务质量的基础上投报的全费用价格。报价应符合有关规定、市场机制和应承担的社会责任，如人员工资应符合河南省人民政府规定的最低标准及上涨或调整因素、租赁或自有设备符合实际成本等。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价时，最低投标报价的供应商将有可能影响服务标准或者不能诚信履约，磋商小组将要求其在合理时间内通过电子化交易系统提供充分的说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 说明：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |  |
| 3.2 | 技术部分(服务方案)（80分） | 需求分析（5分） | 供应商针对城市生命线安全工程的需求情况与现状进行分析论述： （1）现状分析、需求理解和认知深刻全面，分析清晰合理的，得5分； （2）现状分析、需求理解和认知全面，分析基本可行的，得3分； （3）需求理解和认知一般，分析较为一般的，得1分。 （4）内容较差或没有的不得分。 |
|  |  | 风险评估服务内容（20分） | 供应商针对城市安全风险辨识清单交付成果物的组成内容描述；评标委员会根据供应商提供的针对本项目风险评估服务内容、城市安全风险辨识清单和评估报告的合理性、完善性、科学性等方面、进行综合比较： （1）内容非常合理、完善、科学得20分； （2）内容基本合理、完善、科学12分； （3）内容一般得5分； （4）内容较差或没有的不得分。 |
|  |  | 应用系统功能设计（20分） | 根据供应商所述应用系统与招标文件要求的符合情况、易用性优先性、可扩展性等功能描述的详尽程度进行分档评价。 （1）每个系统方案整体科学合理，模块功能描述非常具体，方案阐述非常详细，能够完全满足项目的需求，同时，充分考虑了后续与其他业务系统的对接，得20分； （2）每个系统方案整体科学合理，模块功能描述具体，方案阐述详细，能够满足项目需求，得12分； （3）每个系统方案整体合理性一般，模块功能描述一般，方案阐述一般，能够满足项目一般需求，得5分； （4）内容较差或没有的不得分。 |
|  |  | 产品选型与成熟度（10分） | 供应商或所投软件生产厂商在招标公告发布之日前取得城市运行管理服务平台类、城市生命线安全运行监测系统类、燃气智能监管平台类、城市防汛监测预警系统类、告警预警服务中心平台类、引导式智慧执法平台类、可视化大屏系统类、数据统计分析系统类、数据抽取和清洗系统类、城市治理全要素数据中心平台类相关软件著作权登记证书。 （1）提供10个或以上得10分； （2）提供6～9个得6分； （3）提供2～5个得2分； （4）其他不得分。 |
|  |  | 实施方案及进度保障措施（10分） | 供应商结合项目具体工作内容以及项目服务期限要求及实际情况，编制合理的项目工作进度计划；根据所编制的项目工作进度计划，制定整体时序和各阶段工作的保证措施，确保工作进度计划符合项目采购内容及要求。评标委员会根据供应商提供的项目进度工作计划及保证措施的合理性、完善性、科学性等方面进行综合比较： （1）项目进度计划安排非常合理科学，进度保证措施非常完善科学得10分； （2）项目进度计划安排基本合理科学，进度保证措施基本完善科学得6分； （3）项目进度计划及保证措施一般得3分； （4）进度计划及保证措施较差或没有的不得分。 |
|  |  | 质量保障措施（10分） | 供应商根据项目情况提供质量保证措施，包含但不限于质量保证体系、各阶段质量控制内容和目标、质量考核承诺及奖惩措施等情况，根据措施的科学性、健全性、完整性等进行综合比较并评分： （1）措施完整合理，有针对性，可行性强的，得10分； （2）措施较为完整，有针对性、可行性一般的，得6分； （3）措施欠缺不够合理、针对性差，可行性一般，得3分。 （4）缺项得0分。 |
|  |  | 技术培训及售后服务（5分） | 供应商提供技术培训及售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、服务形式、服务体系、响应时间等，以及培训内容、培训计划、培训方式、培训课程等内容。 （1）内容全面、方案合理、针对性强得5分； （2）内容较全面、方案较合理、针对性较强得3分； （3）内容不全面、方案不合理、针对性不强得1分； （4）缺项得0分。 |
|  | 注：以上各评分项如有缺项得0分。 |  |  |
| 3.3 | 综合部分（10分） | 企业业绩（4分） | 提供2022年1月1日以来类似项目的业绩，每个业绩得 2分，最多得4分。注：每一份业绩需提供中标公告网页截图、中标（成交）通知书、中标合同、时间以合同签订时间为准，投标文件中附复印件或扫描件加盖公章，否则不予认可。未同时提供以上各项材料的或缺项的，得0分。 |
|  |  | 服务承诺（6分） | 根据供应商提供的服务承诺中有服务期间履行职责的服务承诺与服务工作相关的协调工作承诺；除招标文件要求外，投标人提出有利于招标人的其他优惠条件；处理项目突发事件措施合理可行（完整性、先进性、可操作性）。 （1）编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得6分； （2）编写一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得3分； （3）编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分。 （4）缺项得0分。 |
|  |  | 注：以上涉及到的证明材料均需附于响应文件中，否则不得分。若发现提供虚假材料，采购人有权取消其成交资格，并上报相关行政监督部门，给予相应处罚或处分。 |  |

说明：

1.以上各项打分均由磋商小组共同认定，如磋商小组在认定上出现意见分歧，由磋商小组进行表决，以少数服从多数决定原则确定，并作记录。

2.如磋商小组一致认为最低报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，磋商小组有权通知供应商进行解释。如供应商未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经磋商小组取得一致意见后，对该供应商将不予推荐。

3.评审过程中，所有数值计算均保留小数点后三位（四舍五入），计算的最终结果保留小数点后二位（四舍五入），最终得分为磋商小组全体成员的平均值。

（六）磋商纪律

为了加强政府采购的管理和监督，保证招标工作严肃有序地进行，磋商小组成员、采购人及工作人员应共同遵照执行以下纪律：

1.遵循公平、公正和诚实信用的原则，维护国家、采购人及供应商的合法权益。

2.遵照磋商原则，公正、公平地对待所有供应商。

3.磋商工作按规定程序，在磋商小组内部独立进行。不受任何单位和个人的非法干预或影响。

4.磋商小组成员如与磋商供应商有私人或经济关系的应当回避。

5.磋商小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担责任。

6.磋商小组成员不得与任何磋商供应商或与采购结果有利害关系的人私下接触，不得收受磋商供应商、中介人及其它利害关系人的财物或其它好处。

7.磋商小组成员和参与评审活动有关的工作人员不得透漏对磋商文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况。不应将评审资料带出评审会场。

8.为确保评审工作顺利进行，磋商小组全体成员应遵守相关制度，关闭通讯工具；在评审工作结束前，磋商小组全体成员不得单独行动。

9.磋商小组不向落标方解释落标原因。

第四章  合同条款及格式

（参考格式，合同具体由双方协商决定）

项目

技术服务合同书

甲方：

乙方：

日期：      年   月   日

委托方（全称）：                    （以下简称甲方）

受托方（全称）：                    （以下简称乙方）

本合同甲方委托乙方进行叶县城市管理局叶县城市生命线安全风险评估及运行监测系统项目工作，并支付相应的技术服务报酬。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则和采购文件规定条款和成交服务商承诺，经协商一致，签订本合同，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务的范围

按照《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》《河南省城市基础设施生命线安全工程建设三年行动方案（2023—2025年）》《河南省城市基础设施生命线安全风险评估导则》等相关标准规范，聚焦城市“三高”区域，开展燃气、排水、桥梁、热力、供水等城市基础设施生命线安全风险评估，摸清安全风险底数，编制城市基础设施生命线安全风险清单和绘制风险评估电子四色图。编制《平顶山市城市基础设施生命线安全工程风险评估工作方案》《平顶山市城市基础设施生命线安全工程风险评估报告》《平顶山市城市基础设施生命线应急处置管控措施》，满足省政府对城市生命线安全工程的考核要求，为我市开展城市生命线安全工程提供重要的理论和数据支撑。

2.技术服务依据

2.1双方拟定的合同。

2.2磋商文件、响应文件、成交通知书。

2.3已批复的文件。

3.技术服务的内容

技术服务内容包括但不限于磋商文件、响应文件及后续项目过程中涉及到其他服务。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作

1.技术服务地点：叶县。

2.技术服务总工期：合同签订后30个工作日内完成全部内容；

3.技术服务质量标准：按照《河南省城市基础设施生命线安全风险评估导则》等相关标准规范，满足省政府对城市生命线安全工程的考核要求。

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应向乙方提供下列工作条件和协作事项。

1.提供技术资料：甲方应根据乙方列出的技术资料清单提供技术资料（若有），无法提供的由乙方购置。

有关资料和文件为：                。

提交时间为：                     。

2.提供工作条件：甲方应根据乙方工作开展阶段提供相关工作人员对接和开展现场调查等工作便利。

3.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：合同生效后，现场踏勘调查阶段，由双方协商进行。

第四条：甲方向乙方支付技术服务费及支付方式

1.技术服务费

服务合同总额：人民币（大写）                    （小写：¥          元）。

2.支付方式

2.1乙方向甲方提交初步成果后，甲方向乙方支付合同总额的 30%；

2.2乙方向甲方提交的最终成果后，甲方向乙方支付至合同总额的 60%；

2.3甲方验收合格并经相关主管部门审查通过后，甲方向乙方支付至合同总额的 100%。

2.4上述费用以银行转帐形式支付，乙方应提供经网上验证合格的合法正规发票。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

单位名称：

开户银行:

地址：

账号：

第五条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收

按照《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》《河南省城市基础设施生命线安全工程建设三年行动方案（2023—2025年）》《河南省城市基础设施生命线安全风险评估导则》等相关标准规范，满足省政府对城市生命线安全工程的考核要求，符合中华人民共和国现行有关标准、规范、规程和办法等的要求。

第六条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

乙方对履行本合同所获得的数据信息，应采取适当的措施使其处于保密状态。未经甲方书面同意，不得为本合同以外的目的披露、使用和允许他人使用。同时，乙方应督促和保证其他工作人员遵守本合同项目下的保密义务。乙方或其他人员违反该保密义务的，乙方应向甲方支付合同总价   %的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第七条：本合同的变更必须有双方协商一致，并以书面形式确定。

第八条：甲方的权利和义务：

1.甲方有权向乙方询问技术服务工作进展情况及相关的内容，乙方应及时将该工作进度及相关内容反馈甲方。

2.甲方有权监督、检查乙方的技术服务工作，并对乙方的技术服务工作提出意见和建议。

3.甲方应积极配合协助乙方完成技术服务工作，并按本合同第三条约定为乙方提供工作条件和技术资料，并对其完整性、正确性及时效性负责。

4.甲方变更委托本项目规模、条件、深度（变更量超过15％）或因提交的资料错误，或所提交资料做较大修改，以致造成乙方返工时，双方另行协商签订补充协议。

5.甲方有权接收乙方交付的技术服务成果，并享有该技术服务成果的财产权及知识产权。

6.甲方应按照合同约定，及时向乙方支付服务费用。

第九条：乙方的权利和义务

1.乙方的权利和义务：乙方应当按照国家、地方的法律、法规、规范、标准、规章、政策和国家标准、行业标准、地方标准进行规划，以及甲方提出的要求完成技术服务工作，并提交有关报告。同时，乙方应当参加相关部门组织的专家评审验收，并根据专家评审意见进行修改完善，直至满足要求。

2.合同生效后，乙方无正当理由要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的预付款。

3.乙方应当建立健全质量控制体系，加强完善技术服务过程管理，提高技术服务质量，确保技术服务工作符合合同约定技术规范标准和甲方提出的要求。

4.乙方应当制定并严格执行工作进度计划，合理分解进度目标，科学编制阶段性进度计划，保证按照本合同约定的技术服务进度完成技术服务工作。

5.技术服务质量期限内，乙方应根据甲方要求在甲方指定的合理期限内无偿对报告进行调整完善。

6.本项目形成数据和报告的知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得修改、翻译、注释或向公众展示、发表文件中方案及其复制品。

7.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下部分或全部服务工作转由第三人承担。

第十条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.本合同一经签署，双方均应严格履行合同义务。任何不履行或不完全履行本合同项下义务、承诺的行为构成违约，违约方应向守约方赔偿因违约引起的全部损失。

2.甲方未按照合同约定及时足额支付合同价款，应当向乙方支付应付未付合同价款万分之五的违约金，但因不可抗力或国库集中支付系统原因造成迟延付款的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

3.乙方未按照本合同约定完成全部技术服务工作，应当向甲方支付合同总价万分之五的违约金：逾期超过30日的，甲方有权解除合同。

4.乙方交付的技术服务成果不符合约定的技术服务质量标准，未通过相关评审的，甲方有权拒绝接收，并要求乙方修改、完善或采取其他的补救措施。因此造成逾期交付的，乙方按照本条第3款约定承担违约责任。

5.技术服务质量期限内，乙方拒绝或怠于根据甲方要求在甲方指定的合理期限内对有关报告进行调整完善，乙方应向甲方支付合同总价   %的违约金，同时甲方有权委托其他中介服务机构进行调整完善，因此产生的费用和损失由乙方承担。

6.乙方擅自将本合同项下技术服务工作的全部或部分转让给他人，甲方有权解除本合同，要求乙方返还甲方已支付的费用，并支付合同总价   %的违约金。

7.其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.及时沟通工作进展情况：

2.及时沟通双方需求变化

3.项目的组织、协调、踏勘。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方；未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相关的责任。

第十二条：双方确定：由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，约定由平顶山仲裁委员会仲裁，仲裁期间，除与仲裁有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自的义务。

第十四条：双方约定本合同其他相关事项为：

本合同约定的书面通知可以当面递交、邮寄送达或电子邮箱送达。当面递交通知的，接收人应当签收回执：邮寄送达的通知，其送达地址应为本合同签署页。

第十五条：本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

第十六条：合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

第十七条：本合同一式 捌 份，甲、乙双方各执 肆 份，具有同等法律效力。

本合同双方约定：经双方盖章后生效。

甲方：　　　　　　（盖单位章）　　 乙方：　　　　　　（盖单位章）

住所地址：　　　　　　              住所地址：

法定代表人：　　　　　　            法定代表人：

其委托代理人：　　　　　　 　    　 委托代理人：

电话：　　　　　　 　    　         电话：

纳税人识别号：　　　　　　 　       纳税人识别号：

开户银行：　　　　　　 　　　　　　 开户银行：

账号：　　　　　　 　　             账号：

年　　月　　日

# 第五章  服务内容及要求

一、项目背景：

为贯彻党的二十大报告中关于推动公共安全治理模式向事前预防转型的总体要求，落实党中央、国务院关于推进城市安全发展的决策部署，提升城市生命线风险预防及处置的科学化、信息化、标准化水平，提高城市重大风险防控与突发事件处置能力，根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市基础设施生命线安全工程建设三年行动方案（2023—2025年）的通知》（豫政办〔2023〕43号）文件部署要求，叶县城市管理局启动城市基础设施生命线安全风险评估项目，针对燃气、热力、供水、排水、桥梁等领域，生成《风险评估报告》和《风险清单》，作为城市基础设施生命线安全工程设计和建设的基础依托。

二、评估对象及范围

评估对象包括燃气、热力、供水、排水、桥梁等领域。评估范围涵盖叶县中心建城区38平方公里内的43余公里的燃气管网、69余公里的热力管网、191余公里的供水管网、209余公里的排水管网、16余座桥梁等城市基础设施。（具体评估时，各项数据以实际调查为准。）

三、采购范围

采购需求/采购内容/采购范围：按照《河南省城市基础设施生命线安全工程建设三年行动方案（2023—2025年）》《河南省城市基础设施生命线安全工程建设指南（修订版）》《河南省城市基础设施生命线安全风险评估导则（试行）》等相关标准规范，聚焦城市“三高”区域，开展燃气、热力、供水、排水、桥梁、隧道和综合管廊等城市基础设施生命线安全风险评估，摸清安全风险底数，编制城市基础设施生命线安全风险清单和绘制风险评估电子四色图。编制《叶县城市基础设施生命线安全风险评估工作方案》《叶县城市基础设施生命线安全风险评估报告》《叶县城市基础设施生命线安全风险清单》《叶县城市基础设施生命线安全应急处置预案》，通过省市风险评估评审验收；建设城市生命线安全工程运行监测系统，整合、对接排水、桥梁、燃气、供水、热力已建监测系统和物联感知设备，汇聚共享数据资源，初步实现城市“三高”区域的安全运行监测。

# 四、服务要求

1、合同签订后60天内完成全部内容；

2、系统免费运维1年。

# 五、采购清单

| 序号 | 建设模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、风险评估 |  |  |  |  |
| （一）计划、准备与风险辨识 |  |  |  |  |
| 1 | 计划与准备 | 1.组建城市生命线风险评估专家工作组，输出工作方案： 2.结合地方特征设计调研材料，输出燃气、热力、供水、桥梁、排水等行业调研表； 3.召开调研培训会，提供培训咨询服务； 4.设计适配于本地城市生命线各专项指标体系及风险评估模型，并输出模型说明文档； | 项 | 1 |
| 2 | 风险辨识 | 1.划分风险单元、识别单元内的风险，输出危险源清单、重要防护目标清单。 | 项 | 1 |
|  |  | 2.基于风险识别结果，输出危险源地图、重要防护目标地图。 | 项 | 1 |
| （二）数据处理分析 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气 | 对主城区燃气管网领域上报及调研收集获取的CAD、shp、管理台账、风险隐患等数据开展数据处理及数据分析，并输出预处理结果。 | 公里 | 43 |
| 2 | 桥梁 | 对主城区桥梁领域上报及调研表、桥梁检测报告、风险隐患等数据开展数据处理及数据分析，并输出预处理结果。 | 座 | 16 |
| 3 | 供水 | 对主城区供水管网领域上报及调研收集获取的CAD、shp、管理台账、风险隐患等数据开展数据处理及数据分析，并输出预处理结果。 | 公里 | 191 |
| 4 | 排水 | 对主城区排水管网领域上报及调研收集获取的CAD、shp、管理台账、风险隐患等数据开展数据处理及数据分析，并输出预处理结果。 | 公里 | 209 |
| 5 | 热力 | 对主城区热力管网领域上报及调研收集获取的CAD、shp、管理台账、风险隐患等数据开展数据处理及数据分析，并输出预处理结果。 | 公里 | 69 |
| （三）风险分析 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气 | 对主城区燃气管网、燃气场站等风险评估单元进行风险分析与评价工作。 | 公里 | 43 |
| 2 | 桥梁 | 对主城区桥梁风险评估单元进行风险分析与评价工作。 | 座 | 16 |
| 3 | 供水 | 对主城区供水管网、供水厂等风险评估单元进行风险分析与评价工作。 | 公里 | 191 |
| 4 | 排水 | 对主城区排水管网、泵站、污水接户井、污水主干管网、污水泵站前池、截流设施、污水处理厂等风险评估单元进行风险分析与评价工作。 | 公里 | 209 |
| 5 | 热力 | 对主城区热力管网、换热站等风险评估单元进行风险分析与评价工作。 | 公里 | 69 |
| （四）现场踏勘 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气 | 基于初步的风险辨识与分析结果，对燃气管线人员密集区域、重点区域或对象开展现场调研，进一步核实和完善风险分析结果。 | 公里 | 43 |
| 2 | 桥梁 | 基于初步的风险辨识与分析结果，对重点桥梁开展现场踏勘调研，进一步核实和完善风险分析结果。 | 座 | 16 |
| 3 | 供水 | 基于初步的风险辨识与分析结果，对供水重点区域、易渗漏区域、道路沉降区域、老旧管网区域开展现场踏勘调研，进一步核实和完善风险分析结果。 | 公里 | 191 |
| 4 | 排水 | 基于初步的风险辨识与分析结果，对排水重点区域、易涝点区域、道路沉降区域、老旧管网区域开展现场踏勘调研，进一步核实和完善风险分析结果。 | 公里 | 209 |
| 5 | 热力 | 基于初步的风险辨识与分析结果，对热力重点区域、道路沉降区域、老旧管网区域开展现场踏勘调研，进一步核实和完善风险分析结果。 | 公里 | 69 |
| 6 | 评估结果修正 | 结合以上专项现场踏勘及复核获取的数据信息，对风险评估结果进行修正。 | 项 | 1 |
| （五）风险评估成果 |  |  |  |  |
| 1 | 风险清单 | 在汇总分析城市生命线安全工程各行业风险评价结果基础上，结合现场核查结果，对风险进行辨识，最终形成风险清单，提供城市燃气、桥梁、供水、排水、热力等行业风险清单，为城市生命线安全工程建设提供数据支撑。 | 项 | 1 |
| 2 | 四色图绘制 | 结合已有的gis、各专项基础数据、风险源数据、地上防护目标数据以及数据分析结果绘制风险四色图。 | 项 | 1 |
| 3 | 风险评估报告 | 基于风险分级结果输出城市生命线安全工程风险评估报告，报告涵盖城市燃气、桥梁、供水、排水、热力等行业安全运行现状、风险辨识、评估结果以及风险处置建议措施等，可以为城市生命线安全工程风险管控提供参考建议。 | 项 | 1 |
| 4 | 应急处置预案 | 依据风险评估各项风险分级分类结果，提出相应的技术、管理、应急等管控措施。 | 项 | 1 |
| 5 | 成果提交 | 成果的有关要求内容必须符合国家相关标准。成果纸质（10份）和电子版本、版权归采购人所有。 | 项 | 1 |
| 二、运行监测系统 |  |  |  |  |
| （一）系统功能 |  |  |  |  |
| 1 | 基础信息子系统 | 宏观体现城市基础设施生命线安全工程各项工作情况，包括基础数据、运行态势、风险列表、联动机制等。 | 项 | 1 |
| 2 | 监测报警子系统 | 通过构建动态监测一张图，按照专项进行图层管理，分为燃气、排水、供水、桥梁、供热五个专项图层，根据图层选择的专项，对各专项设备基础信息、监测类型、报警类型、视频监控等进行展示。针对单条设备报警，可查看报警原因、发生时间、发生地点、设备监测曲线，并可调取周边的设备及监控视频，综合掌控全域运行态势监测。 | 项 | 1 |
| 3 | 综合研判子系统 | 通过汇聚不同专项、不同级别监测指标报警数据，按照专项进行图层管理，分为燃气、排水、供水、桥梁、供热五个专项图层，根据图层选择的专项，展示全域待研判的警情事件。值班值守人员对报警事件进行研判分析，查看警情详情、历史报警记录及周边环境等进行人工研判，明确预警等级并分级发布预警，流程流转至对应的权属单位或行业主管部门。 | 项 | 1 |
| 4 | 辅助决策子系统 | 对城市生命线系统运行中的关键数据进行统计分析，通过周/月/年多个时间维度，多个关键要素的数据统计，可以清晰了解各个指标的变化趋势，识别出系统中的薄弱环节，针对安全薄弱环节进行重点分析，形成分析报告，提出改进措施，为安全运行及日常管理提供数据支持和决策建议。 | 项 | 1 |
| 5 | 基础配置子系统 | 实现统一权限管理和单点登录。 | 项 | 1 |
| （二）数据对接 |  |  |  |  |
| 6 | 燃气企业监测数据及GIS数据对接 | 对燃气企业监测设备相关系统进行接入适配，完成系统接口对接、数据协议接入及验证，实现燃气监测数据接入。对燃气企业提供的燃气shape/excel图层数据进行脱敏处理，完成服务接口对接和数据适配开发。 | 项 | 1 |
| 7 | 供水企业监测数据及GIS数据对接 | 对供水企业监测设备相关系统进行接入适配，完成系统接口对接、数据协议接入及验证，实现供水监测数据接入。对供水企业提供的燃气shape/excel图层数据进行脱敏处理，完成服务接口对接和数据适配开发。 | 项 | 1 |
| 8 | 热力企业监测数据及GIS数据对接 | 对热力企业监测设备相关系统进行接入适配，完成系统接口对接、数据协议接入及验证，实现热力监测数据接入。对热力企业提供的燃气shape/excel图层数据进行脱敏处理，完成服务接口对接和数据适配开发。 | 项 | 1 |
| 9 | 预留排水监测数据及GIS数据对接接口 | 预留排水监测数据及GIS数据对接接口，待后期建成排水监测系统后，对排水监测设备相关系统进行接入适配，完成系统接口对接、数据协议接入及验证，实现排水监测数据接入。对排水部门提供的燃气shape/excel图层数据进行脱敏处理，完成服务接口对接和数据适配开发。 | 项 | 1 |
| 10 | 预留桥梁监测数据对接接口 | 预留桥梁监测数据对接接口，待后期建成桥梁监测系统后，对桥梁监测设备相关系统进行接入适配，完成系统接口对接、数据协议接入及验证，实现桥梁监测数据接入。 | 项 | 1 |
| 11 | 基础台账数据对接 | 完成对燃气、供水、热力、排水、桥梁等企业和部门提供的生命线基础台账数据进行录入。 | 项 | 1 |

第六章  响应文件格式

叶县城市管理局叶县城市生命线安全风险评估及运行监测系统项目

响 应 文 件

项目编号：

供    应    商：                 （电子印章）

法 定 代 表 人：                 （电子签章）

年         月         日

目    录

（格式自拟）

## 一、磋商函

（采购人名称）:

- 我方已仔细研究了                     （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，我方愿意以大写          ，小写       元的磋商总报价，作为第一轮报价参加磋商，最终以磋商小组与我方代表谈判确定的成交价，实施和完成本项目。

- 我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

(l)我们完全理解贵方不一定以最低报价确定中标。

(2)随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(4) 我方已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(5) 我方同意从规定的开标时间起遵循本竞争性磋商响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

(6) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料。

(7) 一旦我方中标，我们将严格遵守竞争性磋商文件的各项要求。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：                        （电子印章）

法定代表人：                    （电子签章）

日期：       年       月       日

## 二、磋商报价函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 |  |  |
| 2 | 磋商总报价 | 大写： 小写： 元 |  |
| 3 | 项目负责人 | 姓名 | 职称 |
| 4 | 服务期限 |  |  |
| 5 | 质量 |  |  |
| 6 | 磋商有效期 |  |  |
| 7 | 采购内容 |  |  |
| 其他需要说明的问题： |  |  |  |

供应商：                        （电子印章）

法定代表人：                    （电子签章）

日期：       年       月       日

## 三、法定代表人身份证明

企业名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月   日

经营期限：

姓    名：            性别：          职务：

系     （供应商名称）     的法定代表人，能够为 （项目名称） 签署响应文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

供应商：                        （电子印章）

法定代表人：                    （电子签章）

日期：       年       月       日

## 四、授权委托书

本人   （姓名）  系  （供应商名称）  的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，联系方式     （务必提供准确）     。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至磋商有效期结束为止。

代理人无转委托权，特此证明。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件正反面

供  应  商：                        （电子印章）

法定代表人：                            （电子签章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

联系电话：

年       月       日

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

## 五、服务方案（格式自拟）

- 资格审查资料

七、竞争性磋商文件要求的其它全部资料

供应商在响应文件末页，务必准确完善集中单列的文字表述版内容：

1、供应商名称：

供应商统一社会信用代码：

供应商地址：

服务期限：

质量：

技术负责人姓名：

职称：

单位联系人、联系人手机号：

邮箱：

2、业绩有关材料内容描述：

业绩1：

业绩项目名称：

业绩项目负责人：

业绩中标公示查询媒体：

业绩合同金额：

业绩合同签订日期：

业绩项目验收日期：

业绩2：……

近年完成的类似项目汇总

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目负责人名单 | 中标公示查询媒体 | 合同金额 | 合同签订日期 | 验收日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

## 本表格内所列内容为评标汇总公示需要，除需附评标办法要求的业绩证明材料外不需额外提供其他证明材料。

## 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |

附件：

1. 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                             （盖章）

法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）

年        月        日

2.残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3.关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）。

2 、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                   （项目名称）招标投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代理人（电子签章）：

年    月    日

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

根据本项目实际情况，符合中华人民共和国国家标准国民经济行业分类。

5.其他政府采购政策及证明材料（如有）

6.叶县政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人或代理机构）

单位名称:

统一社会信用代码：

法定代表人:

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定,我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）参加政府采购活动前三年内、在经营活动中没有重大违法记录：

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

日 期：  年  月  日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目响应文件是供应商、供应商（以下简称“供应商”）通过中心响应文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版响应文件。（电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化响应文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。

2、供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在响应文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。

5、未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。

（二）电子化响应文件的签章

1、供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、竞争性磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化响应文件的格式及上传投标

1、供应商所上传的电子化响应文件，应是通过中心响应文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版响应文件。生成的电子版响应文件包含用于响应文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的响应文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的响应文件后上传

2、电子化响应文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化响应文件采用加密方式。开标时，由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行解密。

2、电子化响应文件解密异常的处理

如出现供应商的电子响应文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有供应商响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密响应文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。